**ИЗВЕЩЕНИЕ № 88 от 10.09.2019**

**Об изменении времени вскрытия конвертов с заявками по запросу котировок**

**на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества МКД по ремонту рулонной кровли**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Заказчик****(наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона):** | **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС» (далее – ООО «ЖКС»)**Почтовый адрес:** 663305, Красноярский край, г.Норильск, ул.Талнахская, д. 5.**Место нахождения:** 663305, Красноярский край, г.Норильск, ул.Талнахская, д. 5.**Телефон/факс/адрес электронной почты:** 8 (3919) 429208, 429214, е-mail: torgi@jks24.ru **Ответственное лицо:** Магдыч Нелли Григорьевна – Начальник производственно-технического отдела+7 (3919) 34-33-35Мамонова Ксения Сергеевна – Специалист по закупкам, 8 (3919) 34-02-09 |
| **2.** | **Способ закупки:** | Запрос котировок |
| **3.** | **Предмет закупки:** | выполнение работ по текущему ремонту общего имущества МКД по ремонту рулонной кровли |
| **4.** | **Требования к закупаемым товарам, в том числе наименование и количество поставляемых товаров, их функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и объем предоставления гарантий качества** | В соответствии с закупочной документацией и техническим заданием |
| **5.** | **Место выполнения работ** | Приложение № 2 – Адресный перечень |
| **6.** | **Срок выполнения работ** | Не позднее 01 октября 2020 г. |
| **7.** | **Требования к Подрядчику при выполнении работ** | - Производство Работ выполнять в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами: СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП ΙΙ-26-76 «Кровли».- Подрядчику необходимо учесть, что Работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося МКД. Согласно Закону Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» Работы, возможно, производить с 9-00 до 22-00 в будни и в субботу, воскресенье – выходной. "Подрядчик" перед началом Работ предоставляет "Заказчику" график производства Работ и подписывает акт – приема передачи объектов."Подрядчик" перед началом работ предоставляет "Заказчику" график производства работ и подписывает акт – приема передачи объекта.- Работы выполняются из материалов "Подрядчика". Все материалы, инструменты, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.- При демонтаже несущих ограждающих конструкций кровли, выполнить предупредительные мероприятия в чердачном помещении, предотвращающие залития нижерасположенных помещений.- При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки "Заказчиком", в противном случае "Заказчик" вправе требовать от "Подрядчика" вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств "Подрядчика".- Для официального подключения переносного электрического оборудования (необходимого для проведения работ) с обязательствами согласно законодательству, «Подрядчик» обязан подать заявку на технические условия и заключения договора электроснабжения с АО «НТЭК» в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования, без документального оформления и расчета энергообеспечения по выполняемым работам на объекте, с учетом используемых мощностей, запрещается.- Установка прибора учета и подача напряжения производится после предоставления пакета необходимых документов и выполнения пунктов, прописанных в технических условиях на подключение к электрическим сетям.- Мусор складируется на улице в месте, не препятствующем передвижению жителей МКД и транспортных средств. Вывоз мусора осуществлять ежедневно.Работающие на высоте рабочие должны иметь:- квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ;- испытанное специальное снаряжение (страховочные пояса и веревки), спецодежду, спецобувь;- специальный исправный инструмент. |
| **8.** | **Порядок сдачи и приемки выполненных работ** | Приемка работ осуществляется по фактическим выполненным объемам, согласно акту выполненных работ КС-2,КС-3.Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта выполненных работ (с подписанными актами освидетельствования скрытых работ). В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, "Заказчик" вправе потребовать от "Подрядчика" обязательного устранения недостатков в установленный "Заказчиком" срок за счет средств "Подрядчика".• "Заказчик" вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены "Подрядчиком". |
| **10.** | **Форма, срок и порядок оплаты работ** | Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 270 (двухсот семидесяти) рабочих дней, после подписания Сторонами формы № КС-2, на основании счета.Счет – фактура оформляется Подрядчиком при условии применения им общей системы налогообложения и направляется Заказчику в сроки и по форме, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. |
| **11.** | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора:** | **602 556,00** (Шестьсот две тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек), без учета НДС. |
| **12.** | **Источник финансирования** | Средства, полученные от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений многоквартирных домов |
| **13.** | **Порядок формирования цены договора**  | Цена выполняемых Работ по настоящему Договору не должна превышать сумму установленную Договором.В стоимость Работ по Договору включена стоимость всех обязательных платежей и расходов, связанных с исполнением Договора, в том числе: расходные материалы, расходы на перевозку, разгрузку, вывоз демонтированного оборудования и строительного мусора (отходов производства Работ), налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| **14.** | **Порядок размещения документации**  | Документация в электронном виде доступна для получения (скачивания) на Официальном сайте заказчика (<http://www.jks24.ru>)в любое время до окончания срока подачи заявок. |
| **15.** | **Место подачи конкурсных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи конкурсных заявок**  | 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д.19, кабинет №220. Заявки в письменной форме (в запечатанном конверте не позволяющем просматривать содержимое) принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 часов. В целях идентификации заявки на конверте проставляются № извещения и дата. **Датой начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок**: с 30.08.2019.**Дата окончания подачи заявок:** по 09.09.2018., до 16:00 (время Красноярское). |
| **16.** | **Дата рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов**  | 15:30 часов 10.09.2019,663305, Красноярский край, г.Норильск, ул. Талнахская, д.5, кабинет Генерального директора. По итогам рассмотрения заявок составляется протокол рассмотрения заявок. Протокол размещается на официальном сайте <http://www.jks24.ru> не позднее трех дней со дня подписания. |
| **17.** | **Форма заявки, подаваемой участником** | В составе с закупочной документации |
| **18.** | **Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола**  | В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора |
| **19.** | **Срок подписания договора заказчиком** | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя запроса котировок, подписанного с его стороны договора. |
| **20.** | **Размер обеспечения исполнения договора**  | Не требуется |
| **21.** | **Размер обеспечения заявки**  | Не требуется |