**ИЗВЕЩЕНИЕ № 91 от 11.09.2019**

**Об изменении времени вскрытия конвертов с заявками по запросу котировок**

***на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества МКД - ремонт подъездов***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Заказчик**  **(наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона):** | **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛКОМСЕРВИС» (далее – ООО «ЖКС»)  **Почтовый адрес:** 663305, Красноярский край, г.Норильск, ул.Талнахская, д. 5.  **Место нахождения:** 663305, Красноярский край, г.Норильск, ул.Талнахская, д. 5.  **Телефон/факс/адрес электронной почты:** 8 (3919) 429208, 429214,  е-mail: [torgi@jks24.ru](mailto:zks.torgi@mail.ru)  **Ответственное лицо:** Магдыч Нелли Григорьевна – начальник производственно-технического отдела+7 (3919) 34-33-35  Мамонова Ксения Сергеевна – Специалист по закупкам,  8 (3919) 34-02-09 |
| **2.** | **Способ закупки:** | Запрос котировок |
| **3.** | **Предмет закупки:** | Выполнение работ по текущему ремонту общего имущества МКД - ремонт подъездов |
| **4.** | **Требования к закупаемым товарам, в том числе наименование и количество поставляемых товаров, их функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и объем предоставления гарантий качества** | В соответствии с закупочной документацией и техническим заданием |
| **5.** | **Место выполнения работ** | Приложение № 2 – Адресный перечень |
| **6.** | **Срок выполнения работ** | Не позднее 01 октября 2019 г. |
| **7.** | **Требования к Подрядчику при выполнении работ** | - Производство Работ выполнять в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами: СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".- Подрядчику необходимо учесть, что Работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося МКД. Согласно Закону Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» Работы, возможно, производить с 9-00 до 22-00 в будни и в субботу, воскресенье – выходной. "Подрядчик" перед началом Работ предоставляет "Заказчику" график производства Работ и подписывает акт – приема передачи объектов.- Работы выполняются материалами "Подрядчика". Все материалы, инструменты, используемые при выполнении Работ, должны соответствовать нормативным требованиям, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверяющие качество материалов, используемых при ремонтных Работах, которые предоставляются "Заказчику". Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.- "Подрядчик" информирует "Заказчика" за 1 день до начала приемки скрытых Работ по мере их готовности. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые Работы. Запрещается выполнение последующих Работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых Работ и приемки "Заказчиком", в противном случае "Заказчик" вправе требовать от "Подрядчика" вскрыть любую часть Работ, а затем восстановить их за счет средств "Подрядчика".- Для официального подключения переносного электрического оборудования (необходимого для проведения Работ) с обязательствами согласно законодательству, "Подрядчик" обязан подать заявку на технические условия и заключения договора электроснабжения с АО "НТЭК" в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования, без документального оформления и расчета энергообеспечения по выполняемым Работам на объекте, с учетом используемых мощностей, запрещается.- Установка прибора учета и подача напряжения производится после предоставления пакета необходимых документов и выполнения пунктов, прописанных в технических условиях на подключение к электрическим сетям.- Производство Работ должно происходить с регулярной уборкой подъездов, по окончании рабочей смены. Мусор складируется на улице в месте, не препятствующем передвижению жителей МКД и транспортных средств. Уборку и вывоз строительного мусора осуществлять ежедневно.- Хранение строительных материалов и инструментов на объекте не допускается. «Заказчик» не несет ответственность в случае их порчи или хищения.- "Подрядчик" должен ежедневно информировать "Заказчика" о ходе выполнения Работ;- "Подрядчик" обязан следовать указаниям "Заказчика" при производстве Работ, устранять по требованию "Заказчика" недостатки и дефекты в Работе.*Рабочие должны иметь:*- квалификацию, соответствующую характеру выполняемых Работ;- спецодежду, спецобувь;- специальный исправный инструмент. |
| **8.** | **Порядок сдачи и приемки выполненных работ** | Приемка Работ осуществляется по фактическим выполненным объемам, согласно акту выполненных Работ.  • Работы считаются принятыми после подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию, подписанного жильцами подъезда, актом выполненных Работ(с подписанными актами освидетельствования скрытых Работ). В случаях, когда Работа выполнена с низким качеством, "Заказчик" вправе потребовать от "Подрядчика" обязательного устранения недостатков в установленный "Заказчиком" срок за счет средств "Подрядчика".  • "Заказчик" вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены "Подрядчиком". |
| **10.** | **Форма, срок и порядок оплаты работ** | Все расчеты между Заказчиком и Подрядчиком осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течение 270 (двухсот семидесяти) рабочих дней, после подписания Сторонами акта выполненных Работ, на основании счета.  Счет – фактура оформляется Подрядчиком при условии применения им общей системы налогообложения и направляется Заказчику в сроки и по форме, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. |
| **11.** | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора:** | **3 635 442,87** (Три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч четыреста сорок два рубля 87 копеек) без учета НДС. |
| **12.** | **Источник финансирования** | Средства, полученные от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений многоквартирных домов |
| **13.** | **Порядок формирования цены договора** | Цена выполняемых Работ по настоящему Договору не должна превышать сумму установленную Договором.  В стоимость Работ по Договору включена стоимость всех обязательных платежей и расходов, связанных с исполнением Договора, в том числе: расходные материалы, расходы на перевозку, разгрузку, вывоз демонтированного оборудования и строительного мусора (отходов производства Работ), налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| **14.** | **Порядок размещения документации** | Документация в электронном виде доступна для получения (скачивания) на Официальном сайте заказчика (<http://www.jks24.ru>.)в любое время до окончания срока подачи заявок. |
| **15.** | **Место подачи конкурсных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи конкурсных заявок** | 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д.19, кабинет №220. Заявки в письменной форме (в запечатанном конверте не позволяющем просматривать содержимое) принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 часов. В целях идентификации заявки на конверте проставляются № извещения и дата.  **Датой начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок**: с 30.08.2019.  **Дата окончания подачи заявок:** по 10.09.2019., до 16:00 (время Красноярское). |
| **16.** | **Дата рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов** | 11:50 часов 11.09.2019, 663305, Красноярский край, г.Норильск, ул. Талнахская, д.5, кабинет Генерального директора. По итогам рассмотрения заявок составляется протокол рассмотрения заявок. Протокол размещается на официальном сайте http://www.jks24.ru не позднее трех дней со дня подписания. |
| **17.** | **Форма заявки, подаваемой участником** | В составе с закупочной документации |
| **18.** | **Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола** | В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора |
| **19.** | **Срок подписания договора заказчиком** | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя запроса котировок, подписанного с его стороны договора. |
| **20.** | **Размер обеспечения исполнения договора** | Не требуется |
| **21.** | **Размер обеспечения заявки** | Не требуется |